Chorzów dnia 04.05.2018 roku

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POSTĘPOWANIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki 11 wg PBW z 2017”.**

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm. ) Wykonawca, zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie:

**I Wyjaśnienia**

**Pytanie nr 1 :**

W związku z brakiem dostępności niektórych mebli (w pomieszczeniu dla dzieci) opisanych w projekcie, czy Zamawiający przewiduje możliwość kupna innych mebli, które kolorystyką będą pasowały do pozostałego umeblowania?

**Odpowiedź :**

Nie wiemy jakie meble są niedostępne, zatem obecnie nie przewidujemy możliwości kupna innych mebli.
Projekt, przedmiar, specyfikacja określają wymagania dla mebli

**Pytanie nr 2:**

W zmienionym przedmiarze robót pojawiły się dodatkowe pozycje dotyczące wykopów. Czy to są roboty zewnętrzne i czego dotyczą te wykopy? Czy trzeba te wykopy również zasypać lub ułożyć w nich instalację?

Proszę wskazać dokumentację projektową, która przedstawia zakres robót, gdzie objęte są te wykopy.

**Pytanie nr 3 :**

W udostępnionym przedmiarze prawdopodobnie wystąpił błąd, ponieważ dodano pozycje od 1.1 do 1.40 dotyczące robót zimnych, które nie dotyczą przedmiotowego zamówienia. Proszę o weryfikację przedmiaru.

**Pytanie nr 4 :**

W pozycji 8.1 przedmiaru występuje montaż płytek klinkierowych o wymiarach 6x30 cm. Po skontaktowaniu się z przedstawicielami firm specjalizujących się w sprzedaży płytek klinkierowych, żadna nie jest w stanie przedstawić oferty na ww. wymiary płytek. W związku z powyższym proszę o przedstawienie przykładowego producenta takich płytek lub zmianę opisu w przedmiarze dla ww. pozycji. Z uzyskanych informacji jest możliwość zakupu takich płytek o przybliżonym wymiarze np. 7.1x24 cm – wymiary płytek w zaproponowanym kolorze Louisiana 384.

**Odpowiedź dot. Pytania nr 2,3,4 :**

Odpowiedź dot. zmiany przedmiarów ( zmieniono wymiar płytki poz. 8.1, usunięto pozycje wykopów i lepiej opisano napis poz.8.9) - w załączniku „Przedmiar Robót”